沧源佤族自治县人民医院环境信息公开表(2022年4季度）

单位基本信息

| 单位名称 | 沧源佤族自治县人民医院 | 统一社会信用代码 | 12533528734336048X |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 沧源县勐董镇 | 地理位置 | 东经 北纬 |
| 法定代表人 | 陶临伟 | 邮政编码 | 677400 |
| 环保负责人 | 肖英梅 | 联系电话 | 18988336021 |
| 行业类别 | 综合医院 | 电子邮箱 | / |
| 成立时间 | 1953年 | 生产周期 | / |
| 从业人数 | 人 | 占地面积 | / |
| 年消耗资源能源量 | / | 污染源管理级别 | / |
| 污染源编码 | / | 安全生产许可证编号 | / |
| 单位简介 | 沧源佤族自治县人民医院是位于沧源县勐董镇的一个 综合医院 |  |  |

废水排放信息（年）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 | / |  |  | 实际年排放废水总量 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 医疗机构水 污染物排放 标准GB 18466-2005 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  |  | 受纳水体及功能划分 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测 |  |  | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、悬浮物每周1次，粪大肠一个月一次，其他水污染物每个季度1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 色度 | 悬浮物 | ph | 五日生化需氧量 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 动植物油 | 挥发酚 | 总氰化物 | 总余氯（以Cl计） |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 | 40 吨/年 | 6 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 250mg/L | 45mg/L | 70 | 60mg/L | 6-9 | 100mg/L | 10mg/L | 20mg/L | 20mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L | 2-8mg/L |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2022.10.9 | 65 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.10.12 | 72 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.10.19 | 53 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.10.22 | 78 |  | 20 | 34 | 7.6 | 34.3 | 0.23 | 0.29 | 0.91 | 0.086 | 0.004 | 0.004 |  |
| 2022.10.26 | 88 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.11.2 | 62 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.11.9 | 69 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.11.16 | 93 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.11.23 | 105 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.12.7 | 47 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.12.14 | 48 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.12.21 | 49 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.12.28 | 44 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水排放信息

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 | / |  |  | 实际年排放废水总量 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 医疗机构水 污染物排放 标准GB 18466-2005 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测 |  |  | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、悬浮物每周1次，粪大肠一个月一次，其他水污染物每个季度1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 粪大肠菌群 | 汞 | 镉 | 铬 | 六价铬 | 砷 | 铅 | 总银 | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | 总ɑ | 总β |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 5000个/L | 0.05mg/L | 0.1mgL/ | 1.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L |  |  | 1.0Bq/L | 10Bq/L |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2022.10.22 | 2300 | 0.012 | 0.05 | 0.031 | 0.016 | 0.011 | 0.2 | 0.03 |  |  | 0.043 | 0.228 |  |
| 2022.10.9 | 1867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.11.2 | 2133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.12.7 | 2.6×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无组织废气排放信息（年）

| 废气排放口名称 |  |  |  |  | 锅炉吨位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  |  |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 执行的排放标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）表1中燃煤锅炉限制标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.2米； |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测； |  |  | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |  |
| 大气污染物名称 |  | 甲烷 | 臭气浓度 | 氨（氨气） | 氯 | 硫化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1% | 10 | 1.0mg/N m3 | 0.1mg/N m3 | 0.03mg/ Nm3 |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2022.10.22 |  | 2.10×10-⁴ | <10 | 0.03 | 0.04 | 0.004 |  |

噪声排放信息（）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2022.10.22 | 实际监测数值 | 昼间55.8分贝，夜间45.7分贝 |
| 监测时间和地点 |  | 实际监测数值 | 昼间56.3分贝，夜间47.3分贝 |
| 监测时间和地点 |  |  | 昼间56.5分贝，夜间47.1分贝 |
| 监测时间和地点 |  |  | 昼间58.2分贝，夜间47.7分贝 |

污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | / | / | / | / |
| 环评报告批复文件 | / | / | / | / |
| 治理设施验收意见 | / | / | / | / |
| 排污许可证 | / | / | / | / |

突发环境事件应急预案

/