镇康县人民医院环境信息公开表（2022年4季度）

单位基本信息

| 单位名称 | 镇康县人民医院 | 统一社会信用代码 | 12533525433151760H |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 云南省临沧市镇康县南伞镇新开区 | 地理位置 | 东经 北纬 |
| 法定代表人 | 张新有 | 邮政编码 | 677704 |
| 环保负责人 | 白光能 | 联系电话 | 137****4566 |
| 行业类别 | 综合医院 | 电子邮箱 | / |
| 成立时间 | 2005-06-06 | 生产周期 | / |
| 从业人数 | 人 | 占地面积 | / |
| 年消耗资源能源量 | / | 污染源管理级别 | / |
| 污染源编码 | / | 安全生产许可证编号 | / |
| 单位简介 | 镇康县人民医院位于云南省临沧市镇康县南伞镇新开区 |

废水排放信息（年）

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 医疗机构水 污染物排放 标准GB 18466-2005 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测 | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、悬浮物每周1次，粪大肠一个月一次，其他水污染物每个季度1次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 色度 | 悬浮物 | ph | 五日生化需氧量 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 动植物油 | 挥发酚 | 总氰化物 | 总余氯（以Cl计） |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 | 40 吨/年 | 6 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 250mg/L | 45mg/L | 70 | 60mg/L | 6-9 | 100mg/L | 10mg/L | 20mg/L | 20mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L | 2-8mg/L |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2022.10.26 | 50 | 10.2 | 10 | 20 | 7.7 | 19 | 0.281 | 0.18 | 0.25 | 0.0719 | 0.004 | 2.51 |  |
| 2022.11.17 | 45 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/11/23 | 33 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/9 | 48 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/16 | 53 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/22 | 53 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/29 | 46 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水排放信息

| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 |  | 实际年排放废水总量 | 3490吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | / |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测 | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、悬浮物每周1次，粪大肠一个月一次，其他水污染物每个季度1次。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 粪大肠菌群 | 汞 | 镉 | 铬 | 六价铬 | 砷 | 铅 | 总ａ | 总β | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 5000个/L | 0.05mg/L | 0.1mgL/ | 1.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 1.0mg/L |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2022/10/26 | 79 | 0.0004 | 0.05 | 0.026 | 2.51 | 0.0005 | 0.2 | 0.043 | 0.148 | 无 | 无 | 无 |
| 2022/11/17 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/9 | <20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无组织废气排放信息（年）

| 废气排放口名称 | DA001 | 锅炉吨位 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）表1中燃煤锅炉限制标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.2米； |
| 监测单位和方式 | 委托南京市环境监测中心站监测，自动监测； | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |
| 大气污染物名称 | 甲烷 | 臭气浓度 | 氨（氨气） | 氯 | 硫化氢 |  |
| 特征大气污染物 |  |  |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1% | 10 | 1.0mg/N m3 | 0.1mg/N m3 | 0.03mg/ Nm3 |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2022.10.26 | 2.25×10ￚ⁴ | <10 | 0.03 | <10 | 0.003 | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 无 |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托南京市环境监测中心站监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2022.10.26 | 实际监测数值 | 昼间 54.9分贝，夜间 45.5分贝； |
| 监测时间和地点 |  | 实际监测数值 | 昼间 54.3分贝，夜间 44.6分贝； |
|  |  |  | 昼间 55.8分贝，夜间 43.8分贝； |
|  |  |  | 昼间 55.6分贝，夜间 45.1 分贝； |

污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | / | / | / | / |
| 环评报告批复文件 | / | / | / | / |
| 治理设施验收意见 | / | / | / | / |
| 排污许可证 | / | / | / | / |

突发环境事件应急预案

/